# Приложение № 1

# к заявке на проведение запроса котировок цен

на поставку расходных материалов и реагентов для изосерологических исследований

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач  ГБУЗ ТО "ОСПК"

А.В. Гаврилей

"___" _________ 2014 г.

Спецификация

на поставку расходных материалов и реагентов для изосерологических исследований

| № п/п | Описание объекта закупки *указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться). | Предложение участника закупки *В случае если показатели соответствия указаны как «не менее, не более, от и до и т.д.», участнику следует указать конкретные показатели. В случае если показатели соответствия указаны как диапазонные значения, участнику закупки следует указать значение в диапазоне. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара) | Эксплуатационные характеристики, требования к гарантийному сроку, объему предоставления гарантий качества, требования к гарантийному обслуживанию, расходам на эксплуатацию товара, в том числе в течение гарантийного срока, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание (Устанавливаются при необходимости) | Коли-чество | Наименование объекта закупки (товара) Товарный знак, знак обслуживания и т.д. (при его наличии) | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара). В случае установлениях соответствующего требования заказчиком: эксплуатационные характеристики, гарантийный срок, объем предоставления гарантий качества, соблюдение требований к гарантийному обслуживанию, расходы на эксплуатацию товара, в том числе в течение гарантийного срока, осуществление монтажа и наладки, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание, гарантия производителя и (или) и (или) поставщика, срок действия гарантии производителя и (или) поставщика | Коли-чество |
|  | ЦОЛИКЛОН анти-А1 Лектин (по 5 мл) | Флакон объемом 5 мл. Ед. изм. - мл. | 1000 |  |  |  |
|  | ЦОЛИКЛОН анти-D супер | Флакон объемом 10 мл. Ед. изм. - мл. | 1500 |  |  |  |
|  | ЦОЛИКЛОН Анти-С супер фл.10 | Флакон объемом 10 мл. Ед. изм. - мл. | 300 |  |  |  |
|  | ЦОЛИКЛОН Анти-Е супер фл.10 | Флакон объемом 10 мл. Ед. изм. - мл. | 300 |  |  |  |
|  | ЦОЛИКЛОН Анти-с супер фл.10 | Флакон объемом 10 мл. Ед. изм. - мл. | 300 |  |  |  |
|  | ЦОЛИКЛОН Анти-е супер фл10 | Флакон объемом 10 мл. Ед. изм. - мл. | 300 |  |  |  |
|  | ЦОЛИКЛОН Анти-В фл.10 | Флакон объемом 10 мл. Ед. изм. - мл. | 1500 |  |  |  |
|  | ЦОЛИКЛОН Анти- А фл.10 | Флакон объемом 10 мл. Ед. изм. - мл. | 1500 |  |  |  |
|  | ЦОЛИКЛОН анти-Kell супер фл. 10 | Флакон объемом 10 мл. Ед. изм. - мл. | 1500 |  |  |  |
|  | Карточки ID Лисс/ Кумбс | Для анализатора для иммуногематологических исследований HemocSP производства "БИО-РАД ЛАБОРАТОРИЕЗ САС" Франция Предназначен для скрининга и идентификации антиэритроцитарных антител, постановки пробы на совместимость по антигенам эритроцитов в непрямом антиглобулиновом тесте (проба Кумбса), прямого антиглобулинового теста (прямой реакции Кумбса).Диагностические карты “LISS/Coombs” с 6 микропробирками размером 70х52 мм содержащими полиспецифический АГР (кроличий анти-IgG, моноклональный анти-С3d, клон no C139-9), суспендированный в геле. В упаковке: 1344 карты (112х12). Ед. изм. - шт. | 1344 |  |  |  |
|  | Набор стандартных эритроцитов для скрининга антиэритроцитарных антител | Для анализатора для иммуногематологических исследований HemocSP производства "БИО-РАД ЛАБОРАТОРИЕЗ САС" Франция Предназначен для скрининга антиэритроцитарных aнтител на основе методов агглютинации и гель фильтрации в технологии ID-System.В наборе каждый из флаконов № I, II, III содержит готовую к использованию 0.8% суспензию эритроцитов. Для приготовления суспензий были отобраны эритроциты доноров группы крови 0(I), типированные по антигенам эритроцитов: RH1(D), RH2(C), RH3(E), RH4(c), RH5(e), RH8(Cw), KEL1(K), KEL2(k), KEL4(Kpb), FY1(Fya), FY2(Fyb), JK1(Jka), JK2(Jkb), LE1(Lea), LE2(Leb), MNS1(M), MNS2(N), MNS3(S), MNS4(s), P1(P), LU1(Lua), LU2(Lub). на 200 исследований. Набор: 3 флакона по 10 мл. Ед. изм. - шт. | 3 |  |  |  |
|  | Карта для проведения реакции Кумбса | Для Центрифуги автоматической DG SPIN, инкубатора программируемого DG THERM Производства "Диагностик Грифолс, С.А." Испания 8 пробирок: IgG-IgG-IgG-IgG-IgG-IgG-IgG-IgG Количество тестов на 1 карту: от 1 до 8 Назначение: прямая и непрямая пробы Кумбса, непрямая проба Кумбса включает в себя скрининг и идентификацию антиэритроцитарных антител, тесты на индивидуальную совместимость, аутоконтроль. В каждой микропробирке карты содержатся полимеризированные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с анти-человеческим глобулином. Микропробирки определяются по передней этикетке карты: - микропробирки IgG: анти-IgG (поликлональные антитела кролика) в растворе низкой ионной силы (LISS). Упаковано: 2х25 карт (50 шт.) Ед. изм. – шт. | 200 |  |  |  |
|  | Эритротест АГС(Антиглобулиновая сыворотка) ООО Гематолог | Антиглобулиновая сыворотка Эритротест АГС предназначена для выявления неполных(неаглютинирующих) антител на эритроцитах человека в прямой и непрямой пробе Кумбса. Упаковано: 10 фл по 2 мл. Ед. изм. – мл. | 60 |  |  |  |
|  | Буфер ID-Дилюент 2 | Для анализатора для иммуногематологических исследований HemocSP производства "БИО-РАД ЛАБОРАТОРИЕЗ САС" Франция Предназначен для приготовления суспензии эритроцитов для определения групп крови АВО/RH, RH/Келл фенотипирования, для определения и идентификации антиэритроцитарных антител, постановки реакции на совместимость по антигенам эритроцитов при использовании линии реагентов ID-System. Буфер ID-Дилюент 2 Модифицированный раствор низкой ионной силы. Реагент поставляется в жидкой форме, готовый к использованию, стерильный. Флакон объемом 500 мл. Ед. изм. - мл. | 500 |  |  |  |
|  | Реагент жидкий Анти-А1 (Anti-ABO4 (А1)) Трансклон | Предназначен для дифференцирования антигенов А1 и А2 эритроцитов человека методом агглютинации на плоскости, в микропробирке. Жидкий реагент – лектин, экстракт семян растения Dolichos biflorus. Расход реагентов для теста на плоскости и пробирке не более 50мкл. Реагент в жидкой форме, готовый для использования. Флакон-капельница 5 мл (одна капля = 50 мкл) Ед. изм. – мл. | 10 |  |  |  |
|  | Реагент жидкий Анти- Анти-H1 (Н) (TransClone Anti H) | Предназначен для определения антигена H1 (Н) человека методами агглютинации на плоскости, в микропробирке. Жидкий реагент, содержащий мышиные моноклональные антитела класса IgM (клон MS-110A1A4) для определения антигена H1 (Н) человека методами агглютинации на плоскости. Расход реагентов для теста на плоскости и пробирке не более 50мкл. Реагент в жидкой форме, готовый для использования. Флакон-капельница 5 мл (одна капля = 50 мкл) Ед. изм. – мл. | 10 |  |  |  |
|  | Набор (расширенная панель) для скрининга иммунных антител в непрямой реакции Кумбса. | Для Центрифуги автоматической DG SPIN, инкубатора программируемого DG THERM Производства "Диагностик Грифолс, С.А." Испания В наборе: 4 флакона х 10 мл (на 200 тестов). Каждый флакон содержит 10 мл человеческих эритроцитов группы крови 0 в виде 0,8-% суспензии в буферном растворе с консервантами. Реагент производится из материала одного донора для каждого флакона. Ед. изм. - шт. | 1 |  |  |  |