# Приложение №1 к извещению запроса котировок

# УТВЕРЖДАЮ

# Главный врач ГБУЗ ТО «ОСПК»

_______________ Гаврилей А.В.

«___» ______________ 2015г.

м.п.

# Спецификация поставка трубок силиконовых медицинских

| № п/п | Сведения о товаре | Сведения о товаре Российского происхождения | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара, или эквивалент | Характеристики товара (в том числе: страна происхождения, форма выпуска, единицы измерения) | Количество товара | Наименование товара, или эквивалент | Характеристики товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) | Количество товара | Наименование товара | Характеристики товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) |
|  | Трубка силиконовая медицинская | Трубка силиконовая медицинская, размер: 6/9 мм. Предназначена для изготовления дренажей, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., а также для комплектации насосных и других медицинских устройств. Внутренний диаметр 6 мм, толщина стенки 1,5 мм. Ед.изм. - кг. | 7 | Трубка силиконовая медицинская | Трубка силиконовая медицинская, размер: 6/9 мм. Предназначена для изготовления дренажей, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., а также для комплектации насосных и других медицинских устройств. Внутренний диаметр 6 мм, толщина стенки 1,5 мм. Ед.изм. - кг. | 7 |  |  |
|  | Трубка силиконовая медицинская | Трубка силиконовая медицинская, размер: 10/13 мм. Предназначена для изготовления дренажей, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., а также для комплектации насосных и других медицинских устройств. Внутренний диаметр 10 мм, толщина стенки 4 мм. Ед.изм. - кг. | 22,5 | Трубка силиконовая медицинская | Трубка силиконовая медицинская, размер: 10/13 мм. Предназначена для изготовления дренажей, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., а также для комплектации насосных и других медицинских устройств. Внутренний диаметр 10 мм, толщина стенки 4 мм. Ед.изм. - кг. | 22,5 |  |  |
|  | Трубка силиконовая медицинская | Трубка силиконовая медицинская, размер: 14/17 мм. Предназначена для изготовления дренажей, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., а также для комплектации насосных и других медицинских устройств. Внутренний диаметр 14 мм, толщина стенки 5 мм. Ед.изм. - кг. | 36 | Трубка силиконовая медицинская | Трубка силиконовая медицинская, размер: 14/17 мм. Предназначена для изготовления дренажей, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., а также для комплектации насосных и других медицинских устройств. Внутренний диаметр 14 мм, толщина стенки 5 мм. Ед.изм. - кг. | 36 |  |  |
|  | Трубка силиконовая медицинская | Трубка силиконовая медицинская, размер: 16/19 мм. Предназначена для изготовления дренажей, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., а также для комплектации насосных и других медицинских устройств. Внутренний диаметр 16 мм, толщина стенки 5 мм. Ед.изм. - кг. | 42 | Трубка силиконовая медицинская | Трубка силиконовая медицинская, размер: 16/19 мм. Предназначена для изготовления дренажей, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., а также для комплектации насосных и других медицинских устройств. Внутренний диаметр 16 мм, толщина стенки 5 мм. Ед.изм. - кг. | 42 |  |  |

# Качественные: Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам и иной нормативно-технической документации на данный вид Товаров и подтверждаться сертификатами соответствия

Технические: согласно спецификации

Функциональные: согласно спецификации

Требования к безопасности: согласно спецификации;

Требование к гарантийному сроку товара: товар сопровождается сертификатами качества, срок годности не менее 12 месяцев.

Требования к отгрузке товара: склад ГБУЗ ТО «ОСПК», г. Тюмень, ул. Энергетиков, 35

Требования  к результатам работ: не устанавливаются