# Приложение № 1

# к документации о проведении электронного аукциона

на поставку расходных материалов и реагентов для изосерологических исследований

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГБУЗ ТО "ОСПК"

А.В. Гаврилей

"___" _________ 2015 г.

Спецификация

на поставку расходных материалов и реагентов для изосерологическихисследований

| № п/п | Описание объекта закупки *указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться). | Предложение участника закупки *В случае если показатели соответствия указаны как «не менее, не более, от и до и т.д.», участнику следует указать конкретные показатели. В случае если показатели соответствия указаны как диапазонные значения, участнику закупки следует указать значение в диапазоне. |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара) | Эксплуатационные характеристики, требования к гарантийному сроку, объему предоставления гарантий качества, требования к гарантийному обслуживанию, расходам на эксплуатацию товара, в том числе в течение гарантийного срока, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание (Устанавливаются при необходимости) | Коли-чество | Наименование объекта закупки (товара) Товарный знак, знак обслуживания и т.д. (при его наличии) | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара). В случае установлениях соответствующего требования заказчиком: эксплуатационные характеристики, гарантийный срок, объем предоставления гарантий качества, соблюдение требований к гарантийному обслуживанию, расходы на эксплуатацию товара, в том числе в течение гарантийного срока, осуществление монтажа и наладки, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание, гарантия производителя и (или) и (или) поставщика, срок действия гарантии производителя и (или) поставщика | Коли-чество |
|  | ЦОЛИКЛОН анти-А1 Лектин (по 5 мл) | Флакон объемом 5 мл. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев. Ед. изм. - флак. | 200 |  |  |  |
|  | ЦОЛИКЛОН анти-D супер | Флакон объемом 10 мл. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев. Ед. изм. - флак. | 150 |  |  |  |
|  | ЦОЛИКЛОН Анти-С супер фл.10 | Флакон объемом 10 мл. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев. Ед. изм. -флак. | 30 |  |  |  |
|  | ЦОЛИКЛОН Анти-Е супер фл.10 | Флакон объемом 10 мл. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев. Ед. изм. - флак. | 30 |  |  |  |
|  | ЦОЛИКЛОН Анти-с супер фл.10 | Флакон объемом 10 мл. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев. Ед. изм. - флак. | 30 |  |  |  |
|  | ЦОЛИКЛОН Анти-е супер фл10 | Флакон объемом 10 мл. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев. Ед. изм. - флак. | 30 |  |  |  |
|  | ЦОЛИКЛОН Анти-В фл.10 | Флакон объемом 10 мл. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 18 месяцев. Ед. изм. - флак. | 150 |  |  |  |
|  | ЦОЛИКЛОН Анти- АВ фл.10 | Флакон объемом 10 мл. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 18 месяцев. Ед. изм. -флак. | 10 |  |  |  |
|  | ЦОЛИКЛОН Анти- А фл.10 | Флакон объемом 10 мл. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 18 месяцев. Ед. изм. - флак. | 150 |  |  |  |
|  | ЦОЛИКЛОН анти-Kell супер фл. 10 | Флакон объемом 10 мл. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев. Ед. изм. - флак. | 30 |  |  |  |
|  | ЭритротестАГС(Антиглобулиновая сыворотка) ООО Гематолог | Антиглобулиновая сыворотка Эритротест АГС предназначена для выявления неполных(неаглютинирующих) антител на эритроцитах человека в прямой и непрямой пробе Кумбса. Форма выпуска 1 фл по 2 мл. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев. Ед. изм. – шт | 10 |  |  |  |
|  | Карточки ID Лисс/ Кумбс | Для анализатора для иммуногематологических исследований HemocSP производства "БИО-РАД ЛАБОРАТОРИЕЗ САС" Франция Предназначен для скрининга и идентификации антиэритроцитарных антител, постановки пробы на совместимость по антигенам эритроцитов в непрямом антиглобулиновом тесте (проба Кумбса), прямого антиглобулинового теста (прямой реакции Кумбса).Диагностические карты “LISS/Coombs” с 6 микропробирками размером 70х52 мм содержащими полиспецифический АГР (кроличий анти-IgG, моноклональный анти-С3d, клон no C139-9), суспендированный в геле. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев. Ед. изм. - шт. | 1344 |  |  |  |
|  | Набор стандартных эритроцитов для скрининга антиэритроцитарных антител | Для анализатора для иммуногематологических исследований HemocSP производства "БИО-РАД ЛАБОРАТОРИЕЗ САС" Франция Предназначен для скрининга антиэритроцитарных aнтител на основе методов агглютинации и гель фильтрации в технологии ID-System.В наборе каждый из флаконов № I, II, III содержит готовую к использованию 0.8% суспензию эритроцитов. Для приготовления суспензий были отобраны эритроциты доноров группы крови 0(I), типированные по антигенам эритроцитов: RH1(D), RH2(C), RH3(E), RH4(c), RH5(e), RH8(Cw), KEL1(K), KEL2(k), KEL4(Kpb), FY1(Fya), FY2(Fyb), JK1(Jka), JK2(Jkb), LE1(Lea), LE2(Leb), MNS1(M), MNS2(N), MNS3(S), MNS4(s), P1(P), LU1(Lua), LU2(Lub). Набор: 3 флакона по 10 мл. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 3 недели. Ед. изм. - шт. | 3 |  |  |  |
|  | Набор реагентов ID ДиаПанель | Для анализатора для иммуногематологических исследований HemocSP производства "БИО-РАД ЛАБОРАТОРИЕЗ САС" Франция "ID ДиаПанель". Предназначен для исследований в непрямом антиглобулиновом тесте. Все реагенты тест-клеток имеют человеческое происхождение, находятся в среде с буферизированной суспензией 0,8% (± 0,1%). Каждый из флаконов содержит готовую к использованию 0.8% суспензию эритроцитов. Для приготовления суспензий были отобраны эритроциты доноров типированные по антигенам эритроцитов: RH1(D), RH2(C), RH3(E), RH4(c), RH5(e), RH8(Cw), KEL1(K), KEL2(k), KEL4(Kpb), FY1(Fya), FY2(Fyb), JK1(Jka), JK2(Jkb), LE1(Lea), LE2(Leb), MNS1(M), MNS2(N), MNS3(S), MNS4(s), P1(P), LU1(Lua), LU2(Lub). Набор: 11 x 4 мл. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 3 недели. Ед. изм. - шт. | 3 |  |  |  |
|  | полиглюкин 33% | полиглюкин 33% для лабораторных работ в упаковке 10 флак по 8 мл. Ед. Из.- упак. Применяется для: 1. Определение резус-принадлежности при помощи стандартного универсального реагента (в пробирках без подогрева). 2. Исследование сыворотки на наличие неполных антител с применением 33% полиглюкина (в пробирках без подогрева). 3. Проба на совместимость с применением 33 % раствора полиглюкина. Форма выпсука 1 фл. по 8 мл. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев. Ед. изм. - шт. | 10 |  |  |  |
|  | Буфер ID-Дилюент 2 | Для анализатора для иммуногематологических исследований HemocSP производства "БИО-РАД ЛАБОРАТОРИЕЗ САС" Франция Предназначен для приготовления суспензии эритроцитов для определения групп крови АВО/RH, RH/Келл фенотипирования, для определения и идентификации антиэритроцитарных антител, постановки реакции на совместимость по антигенам эритроцитов при использовании линии реагентов ID-System.Буфер ID-Дилюент 2 Модифицированный раствор низкой ионной силы. Реагент поставляется в жидкой форме, готовый к использованию, стерильный. Флакон объемом 500 мл. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев. Ед. изм. - шт. | 1 |  |  |  |
|  | Желатин 10% для лабораторных работ | Раствор желатина 10% для лабораторных работ. Флакон объемом 10 мл. Срок годности на момент поставки не менее 4 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 4 месяца. Ед. изм. - шт. | 5 |  |  |  |
|  | Набор стандартных эритроцитов для определения групп крови АВО перекрестным методом. | Набор состоит из 3-х флаконов, объемом 5 мл. каждый: О(I) Rh отр. А(II) группы Rh полож. В(III) группы Rh полож. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 60 дней. Ед. изм. шт. | 40 |  |  |  |
|  | Kарточка ДиаКлон ABO/D + Перекрестная реакция для пациентов. | Для анализатора для иммуногематологических исследований HemocSP производства "БИО-РАД ЛАБОРАТОРИЕЗ САС" Франция. Предназначена для определения групп крови по системе АВО и резус антигена D эритроцитов в прямой и обратной реакции методом агглютинации и гель-фильтрации. Диагностическая карта с 6 микропробирками, заполненными размером 70х52 мм. Первые две микропробирки содержат гель с моноклональными анти-A [клеточная линия A5], анти-B [клеточная линия G½] и анти-D [клеточные линии LHM 59 / 20 (LDM3)+ 175-2] в гелевом матриксе. Микропробирка ctl является отрицательным контролем. Две микропробирки с ˝нейтральным˝ гелем для определения группы крови обратным методом с A1 и B стандартными эритроцитами. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев. Ед. изм. - шт. | 288 |  |  |  |
|  | Карточка ДиаКлон Rh Подгруппы + K. | Для анализатора для иммуногематологических исследований HemocSP производства "БИО-РАД ЛАБОРАТОРИЕЗ САС" Франция. Предназначена для определения RH2 (C), RH3 (E), RH4 (c), RH5 (e) и KEL1 (К) антигенов эритроцитов на основе комбинации методов агглютинации и гель фильтрации.Карта имеет 6 микропробирок, которые содержат моноклональные антитела анти-С (клеточная линия MS-24), анти-с (клеточная линия MS-33), анти-E (клеточная линия MS-260), анти-е (клеточная линия MS-16, МС-21, МС-63) и анти-К (клеточная линия MS-56) в гелевом матриксе. Микропробирока (Ctl) cсодержит нейтральный гель, является отрицательным контролем. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 10 месяцев. Ед. изм. - шт. | 288 |  |  |  |