**ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)**
на 2016 год (на период с 01.01.2016 по 31.12.2016)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| Адрес местонахождения заказчика | 625023, ТЮМЕНСКАЯ, ТЮМЕНЬ, ЭНЕРГЕТИКОВ, дом 35, корпус -, офис (квартира) - |
| Телефон заказчика | 8-3452-684863 |
| Электронная почта заказчика | tospk35@yandex.ru |
| ИНН | 7203002479 |
| КПП | 720301001 |
| ОКАТО | 71401368000 |
| Обоснование внесения изменений: | Возникновение непредвиденных обстоятельств |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Порядковый номер** | **Код по ОКВЭД2**  | **Код по ОКПД2**  | **Условия договора** | **Способ закупки** | **Закупка в электронной форме** | **Заказчик** |
| **Предмет договора** | **Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам,работам,услугам** | **Ед. измерения** | **Сведения о количестве (объеме)** | **Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг** | **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)** | **График осуществления процедур закупки** |
| **Код по ОКЕИ** | **наименование** | **Код по ОКАТО** | **наименование** | **Планируемая дата или период размещения извещения о закупке(месяц, год)** | **Срок исполнения договора(месяц, год)** | **да/нет** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 46.90 | 28.29.12.111 | Поставка модуля электродеионизации для системы очистки воды Elix-100 | - модуль электродеионизации 3 поколения, не требующий регенерации: - с катодом, покрытым гранулами активированного угля, позволяющим работать в условиях повышенной жесткости воды без дополнительного кондиционирования - с независимой регулировкой разности потенциалов электродеионизации в трех отдельных, последовательно расположенных каналах - с избирательно проницаемыми мембранами для анионов и катионов для удаления из пермеата и сброса в слив Технические данные: Производительность при температуре воды от 5°С до 35°С – не менее 100л/ч Удельное сопротивление при 25°С –15 МΩ.см Содержание общего органического углерода – не более 30мкг/л Удаление кремния – не менее 99,9% К.П.Д. по выходу воды – не менее 35% Электропитание – 220В/50Гц Вес – не более 17,800 кг Габаритные размеры (длина х ширина х высота) – не более 314 х 287 х 660 (мм)  | 796 | Штука | 1.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 800 394.00 Российский рубль | 02.2016 | 12.2016 | Запрос котировок | Нет  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 2 | 46.90 | 28.29.82.120 | Поставка ультрафильтрационных кассет Cassete Pelicon | Ультрафильтрационные кассеты предназначены для проведения ультрафильтрации альбумина на промышленной установке фильтрации в тангенциальном потоке Пелликон (производитель:Millipore S.A.S., США). Номинальный порог отсечения по молекулярной массе 10 кД. Сертификат, подтверждающий что дизайн, разработка, производство и продажа фильтрационного оборудования соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001-2008 | 796 | Штука | 4.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 1 029 112.00 Российский рубль | 03.2016 | 12.2016 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 3 | 71.20 | 71.20.19.120 | Оказание услуг по проведению исследований состава и испытаний безопасности лекарственных средств | Испытаний (анализа) образцов серий лекарственных средств включает в себя: Испытания на описание, Прозрачность, Цветность (гемпигменты), рН (для растворов), Подлинность и др. На каждую серию готовиться протокол испытаний. | 876 | Условная единица | 45.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 1 245 373.65 Российский рубль | 01.2016 | 12.2016 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 4 | 46.90 | 28.29.12.111 | Поставка картриджей для системы очистки воды Elix-100  | Картридж Q-Gard - 4 шт; Картридж предочистки Progard TL - 6 шт. Вентиляционный фильтр системы SDS - 2 шт Заряженный фильтр DURAPORE, 0,22 мкм - 3 шт; Картридж DURAPORE, 0,22 мкм - 2 шт;;  | 796 | Штука | 17.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 612 755.00 Российский рубль | 10.2016 | 12.2017 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 5 | 65.12.1 | 65.12.12.000 | Оказание услуг добровольного медицинского страхования  | Объем предоставления гарантий качества услуг (размер страховых выплат): общая сумма в рублях по Договору, подлежащая обязательной выплате Страховщиком за медицинские услуги, предоставленные в объеме, предусмотренном программой ДМС при наступлении страхового случая (страховая сумма), не может быть менее - 5 500 000,00 (Пять миллионов рублей 00 копеек).  | 876 | Условная единица | 1.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 550 000.00 Российский рубль | 03.2016 | 12.2016 | Открытый конкурс | Нет  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 6 | 46.46.1 | 21.20.10.158 | Поставка антисептического лекарственного препарата Этанол | Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм, 95%, 21,5 л - канистра. Хранение при комнатной температуре. Единица измерения - упаковка | 778 | Упаковка | 639.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 1 597 500.00 Российский рубль | 09.2016 | 12.2016 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 7 | 46.90 | 28.29.82.120 | Поставка фильтрующих элементов | Фильтропатрон 0,45 мкм - 6 шт., Фильтропатрон 0,6 мкм - 6 шт,; Фильтропатрон 0,6 мкм - 8 шт.; Пластины 300 мм - 50 шт.; Фильтропатрон 5 мкм - 10 шт.; Пластины 0,2 мкм - 50 шт.; Пластины 0,45 мкм - 50 шт.; Пластины 0,8 мкм - 50 шт.  | 796 | Штука | 6.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 571 720.00 Российский рубль | 10.2016 | 12.2017 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 46.90 | 28.29.82.120 | 796 | Штука | 6.00 |
| 46.90 | 28.29.82.120 | 796 | Штука | 8.00 |
| 46.90 | 28.29.82.120 | 796 | Штука | 50.00 |
| 46.90 | 28.29.82.120 | 796 | Штука | 10.00 |
| 46.90 | 28.29.82.120 | 796 | Штука | 50.00 |
| 46.90 | 28.29.82.120 | 796 | Штука | 50.00 |
| 46.90 | 28.29.82.120 | 796 | Штука | 50.00 |
| 8 | 46.46.2 | 25.92.13.000 | Поставка изделий медицинского назначения | Колпачок алюминиевый подготовленный к стерилизации, усиленный - 42000 шт.; Пробка №3 тип 4Ц - 42000 шт.; Бутылка для КЗ 100мл - 20000 шт.; Бутылка для КЗ 250мл - 11000 шт., Бутылка для КЗ 450мл - 10000 шт. | 796 | Штука | 42 000.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 712 740.00 Российский рубль | 05.2016 | 12.2016 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 46.46.2 | 22.19.71.190 | 796 | Штука | 42 000.00 |
| 46.46.1 | 23.13.11.114 | 796 | Штука | 20 000.00 |
| 46.46.2 | 23.13.11.114 | 796 | Штука | 11 000.00 |
| 46.46.2 | 23.13.11.114 | 796 | Штука | 10 000.00 |
| 9 | 46.46.2 | 32.50.13.190 | Поставка изделий медицинского назначения для забора крови её компонентов | Тип контейнера: сдвоенный 450/450мл с защелкивающемся на игле протектором, адаптером для вакуумной пробирки и мешочком для первой порции крови. Предварительно залитый антикоагулянт CPDA. Пропорция антикоагулянта 1:7. Возможный срок хранения эритроцитов не менее 35 суток. Количество антикоагулянта не менее 63 мл. Количество собираемой крови не более 452 мл и не менее 449 мл. Емкость дополнительного контейнера не менее 449 мл и не более 452 мл. Игла защищенная, со специальным поворачивающимся колпачком, ультратонкие стенки, 16G, тройная заточка, силиконизированное покрытие. Протектор иглы. Сразу после окончания донации игла втягивается в это устройство и надежно блокируется фиксаторами. Наличие встроенного в донорскую магистраль устройства(холдера) для взятия крови с помощью вакуумной пробирки. Мешочек для первой порции крови. Стерилизация контейнеров - паровая. Два выходных порта на каждом контейнере. Индивидуальная упаковка контейнеров. Упакованы в отдельные пластиковые пакеты. Групповая упаковка 4 комплекта в фольгированной упаковке. Срок хранения в блистерной упаковке из фольги не менее 2-х лет с момента стерилизации. Размер трубки основного контейнера не более внутренний диаметр 3,1 х внешний диаметр 4,5 х длина 1100 мм. Размер трубки транспортного контейнера не более внутренний диаметр 3,1 х внешний диаметр 4,5 х длина 550 мм. Индивидуальная сегментная маркировка донорской магистрали. Наличие инструкции на русском языке наклеенной на фольгированную групповую упаковку.  | 796 | Штука | 5 000.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 1 250 000.00 Российский рубль | 01.2016 | 12.2016 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 10 | 46.46.2 | 21.20.23.111 | Поставка расходных материалов для иммуногематологических исследований | Кассета для определения групп крови прямой и обратной реакцией - 200 шт. Набор стандартных эритроцитов для определения группы крови - 1 шт. Поли-кассета для постановки пробы Кумбса - 800 шт. Набор стандартных эритроцтов для скрининга антител - 8 шт. Кассета для определения фенотипа Rh/K - 200 шт. Набор стандартных эритроцитов для идентификации антител (Панель А) - 1 шт. ЦОЛИКЛОН анти-А1 Лектин - 200 флак. ЦОЛИКЛОН анти-D супер - 150 флак. ЦОЛИКЛОН Анти-С супер - 30 флак. ЦОЛИКЛОН Анти-Е супер - 30 флак. ЦОЛИКЛОН Анти-с супер - 30 флак. ЦОЛИКЛОН Анти-е супер - 30 флак. ЦОЛИКЛОН Анти-В - 150 флак. ЦОЛИКЛОН Анти- АВ - 10 флак. ЦОЛИКЛОН Анти-А - 150 - флак. ЦОЛИКЛОН анти- Kell супер - 150 флак. Эритротест АГС(Антиглобулинов ая сыворотка) - 2 шт. полиглюкин 33% - 1 шт. Желатин 10% для лабораторных работ - 50 шт. | 872 | Флакон | 930.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 622 581.40 Российский рубль | 03.2016 | 12.2016 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 46.46.2 | 21.20.23.111 | 796 | Штука | 1 263.00 |
| 11 | 46.46.2 | 32.50.13.190 | Поставка систем полимерных с магистралями счетверенные | Система для забора дозы цельной крови; Конфигурация Top&Bottom; Тип: счетверенный контейнер; Объем контейнеров: 450/450/300/300. Мешки стерильные, апирогенные, однократного применения, стерилизованные паром. Антикоагулянт в первичном контейнере CPD, в количестве не менее 63 мл. Ресуспендирующий раствор SAGM, в количестве не менее 100 мл. Наличие контейнера для первой порции крови. Наличие устройства для забора крови на исследования с помощью вакуумных пробирок. Игла защищенная, со специальным поворачивающимся колпачком, ультратонкие стенки, 16G, тройная заточка, силиконизированное покрытие. Наличие системы защиты иглы, исключающей манипуляции с иглой после ее использования. Индивидуальная стерильная упаковка каждой системы. Наличие инструкции на русском языке, наклеенной на групповую упаковку. Срок годности на момент поставки - не менее 12 месяцев | 796 | Штука | 600.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 265 200.00 Российский рубль | 02.2016 | 12.2016 | Запрос котировок | Нет  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 12 | 46.46.2 | 32.50.13.190 | Поставка контейнеров с раствором SSP+  | Контейнер с ресуспендирующим раствором предназначенным для частичного возмещения плазмы и для хранения тромбоконцентрата, полученного из ЛТС или аферезных тромбоцитов. Состав раствора: натрий хлорид 69,3 ммоль; натрий цитрат 10,8 ммоль; натрий ацетат 32,5 моль; моно/динатрийфосфат 28,2 моль; калий хлорид 5,0 ммоль; магний хлорид 1,5 ммоль. Срок хранения тромбоконцентрата не менее 5 дней. Использование при инактивации вирусов в тромбоцитах - да. Совместимость со всеми типами соединений: адаптер быстроразъемный; стерильное соединение. Объем контейнера не менее 300 мл. Срок годности на момент поставки - не менее 10 месяцев.  | 796 | Штука | 300.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 390 000.00 Российский рубль | 02.2016 | 12.2016 | Запрос котировок | Нет  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 13 | 46.69.9 | 28.99.31.120 | Поставка сушильного шкафа | Предназначен для проведения аналитических работ с различными материалами, а также для осуществления разнообразных видов термообработки при температурах до 250ºС в стационарных условиях. Размеры рабочей камеры (Ш ×В ×Г), мм – 650 ×650 ×600. Объем рабочей камеры – не менее 250 л. Диапазон изменения температуры, ºС – от 50 до 250 ºС. Точность поддержания температуры в контрольной точке в установившемся тепловом режиме не хуже ± 5 ºС. Напряжение питающей сети – 220 В. Время разогрева до максимальной температуры не более 90 мин. Неравномерность температуры по объему в установившемся тепловом режиме не более 5 ºС. Дискретность индикации температуры 0,1. Дискретность установки рабочей температуры, ºС 5. | 796 | Штука | 1.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 148 491.00 Российский рубль | 04.2016 | 07.2016 | Запрос котировок | Нет  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 14 | 72.19.1 | 72.19.30.000 | Выполнение работ по регистрации и проведению доклинического исследования лекарственного препарата Альбумин, раствор для инфузий 20% | Проведение доклинических исследований: - изучение острой, подострой/субхронической токсичности, а также местно-раздражающего действия. Подготовка обзора безопасности лекарственного препарата. Сопровождение процедуры государственной регистрации лекарственного препарата: - изучение предоставленных документов; - написание недостающих документов; - адаптация имеющихся документов в соответствии с требованиями регуляторных органов РФ; - сдача образцов, стандартов, колонок на фарм.экспертизу; -получение регистрационного удостоверения.  | 876 | Условная единица | 1.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 850 000.00 Российский рубль | 04.2016 | 12.2016 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 15 | 26.51 | 26.51.53.190 | Поставка оборудования | Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот 1000, исполнение С1000 Touch в комплекте с модулем реакционным оптическим СFX96 (в комплекте с программой СFX Manager); Управляющий компьютер с лазерным принтером и монитором, клавиатурой и мышью с характеристиками не ниже; Источник бесперебойного питания | 796 | Штука | 1.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 1 350 850.00 Российский рубль | 06.2016 | 12.2016 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 26.20 | 26.20.15.000 | 796 | Штука | 1.00 |
| 27.11 | 27.11.50.120 | 796 | Штука | 1.00 |
| 16 | 46.46.1 | 21.20.10.158 | Поставка антисептического лекарственного препарата Этанол | Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм, 95%, 21,5 л - канистра. Хранение при комнатной температуре. Единица измерения - упаковка | 778 | Упаковка | 194.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 485 000.00 Российский рубль | 09.2016 | 12.2016 | Запрос котировок | Нет  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 17 | 46.46.2 | 32.50.13.190 | Поставка расходных материалов для проведения автоматического плазмафереза | Расходная система для аппаратов для автоматического плазмаферза Контейнер с раствором антикоагулянта Универсальная артериальная венозно-фистульная игла | 796 | Штука | 1 000.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 1 730 000.00 Российский рубль | 10.2016 | 12.2016 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 46.46.2 | 21.20.10.131 | 796 | Штука | 1 000.00 |
| 46.46.2 | 32.50.13.110 | 796 | Штука | 1 000.00 |
| 18 | 21.10 | 21.10.60.192 | Поставка плазмы | Сырье: Свежезамороженная плазма (далее - Плазма), прошедшая режим карантинизации сроком не менее 180 суток с обязательным повторным обследованием состояния здоровья донора и лабораторным исследованием крови донора с целью исключения наличия в ней возбудителей гемотрансмиссивных инфекций по истечении срока карантина. - Плазма для фракционирования (далее – Плазма), прошедшая режим карантинизации сроком не менее 180 суток с повторным обследованием состояния здоровья донора и лабораторным исследованием крови донора с целью исключения наличия в ней возбудителей гемотрансмиссивных инфекций по истечении срока карантина. 2. Плазма для фракционирования должна соответствовать ФС.3.3.2.0001.15 «Плазма человека для фракционирования» (ГФ XIII), ФСП 42-0478464703 «Плазма для фракционирования» от 02.11.2004г; Свежезамороженная плазма - «Техническому регламенту о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26 января 2010 г № 29. 3. Отбор и медицинское обследование доноров, заготовка и опробация донорской крови должны проводиться в соответствии требованиями действующих нормативных документов 4. Тестирование на гематрансмиссивные инфекции должно осуществляться иммунологическими методами (для выявления маркеров вирусов иммунодефицита человека, гепатитов В и С и возбудителя сифилиса) 5. Плазма должна храниться только в замороженном состоянии при температуре не выше -30ºС. Оттаивание и повторное замораживание плазмы при хранении и транспортировке не допускается. 6. Плазма не должна быть белесоватого цвета (хилез), окрашена продуктами гемолиза эритроцитов (красный цвет), содержать после оттаивания хлопья, быть мутной или находится в желеобразное состояние;  | 112 | Литр; Кубический дециметр | 1 200.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 1 200 000.00 Российский рубль | 11.2016 | 12.2016 | Запрос котировок | Нет  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |

|  |
| --- |
| **Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках** |
| Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 15 411 717.05 рублей. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей (0.00 процентов).  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Порядковый номер** | **Код по ОКВЭД2**  | **Код по ОКПД2**  | **Условия договора** | **Способ закупки** | **Закупка в электронной форме** | **Заказчик** |
| **Предмет договора** | **Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам,работам,услугам** | **Ед. измерения** | **Сведения о количестве (объеме)** | **Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг** | **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)** | **График осуществления процедур закупки** |
| **Код по ОКЕИ** | **наименование** | **Код по ОКАТО** | **наименование** | **Планируемая дата или период размещения извещения о закупке(месяц, год)** | **Срок исполнения договора(месяц, год)** | **да/нет** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |