# ***Приложение № 1***

# ***к документации о проведении***

***открытого аукциона в электронной форме***

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГБУЗ ТО "ОСПК"

А.В. Гаврилей

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**Спецификация**

**на поставку комплектов устройств полимерных для удаления лейкоцитов и получения безлейкоцитных компонентов консервированной крови**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание объекта закупки** *\*указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться).* | **Предложение участника закупки**\*В случае если показатели соответствия указаны как «не менее, не более, от и до и т.д.», участнику следует указать конкретные показатели. В случае если показатели соответствия указаны как диапазонные значения, участнику закупки следует указать значение в диапазоне. |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки(товара) | Эксплуатационные характеристики, требования к гарантийному сроку, объему предоставления гарантий качества, требования к гарантийному обслуживанию, расходам на эксплуатацию товара, в том числе в течение гарантийного срока, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание(Устанавливаются при необходимости) | Коли-чество | Наименование объекта закупки (товара)Товарный знак, знак обслуживания и т.д. (при его наличии) Страна происхождения | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара).В случае установлениях соответствующего требования заказчиком: *э*ксплуатационные характеристики, гарантийный срок, объем предоставления гарантий качества, соблюдение требований к гарантийному обслуживанию, расходы на эксплуатацию товара, в том числе в течение гарантийного срока, осуществление монтажа и наладки, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание, гарантия производителя и (или) и (или) поставщика, срок действия гарантии производителя и (или) поставщика | Коли-чество |
|  | Комплект устройств полимерных для удаления лейкоцитов и получения безлейкоцитных компонентов консервированной крови с коннектором для стерильного подсоединения, однократного применения, стерильный  | Объем контейнера для безлейкоцитной эритроцитной массы (взвеси) - 500 млОбъем контейнера для безлейкоцитной плазмы -500 мл.С лейкоцитарным фильтром.Содержание остаточных лейкоцитов в дозе эритроцитной массы(взвеси) - не более 1×106Содержание остаточных лейкоцитов в дозе плазмы - не более 5×104С коннектором, выполненным в виде полимерной иглы с защитной оболочкой, изготовленной из полиэтиленовой пленки, для обеспечения стерильного присоединения к контейнеру с фильтруемой средой и создания закрытой, замкнутой системы фильтрования.В индивидуальной стерильной упаковке.Ед. измерения – шт. | 2000 |  |  |  |

Качественные: Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и иной нормативно-технической документации на данный вид Товаров и подтверждаться Регистрационным удостоверением, сертификатом соответствия, наличие паспорта и гарантийного талона на товар.

ТУ 9398-073-17121966-2016

Технические: согласно спецификации

Функциональные: согласно спецификации

Требования к безопасности: согласно спецификации; товар сопровождается сертификатами качества

Требования к размерам, упаковке: согласно спецификации