*Приложение № 1*

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГБУЗ ТО "ОСПК"

А.В. Гаврилей

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**Описание объекта закупки**

**при проведении запроса котировок**

**на поставку расходного материала медицинского назначения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание объекта закупки**  *\*указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться)* | | | | **Предложение участника закупки**  *\*В случае если показатели соответствия указаны как «не менее, не более, от и до и т.д.», участнику следует указать конкретные показатели. В случае если показатели соответствия указаны как диапазонные значения, участнику закупки следует указать значение в диапазоне. Также участнику следует указать значение показателей: форма выпуска, дозировка и пр. (при наличии таких характеристик)* | |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки  (товара), единицы измерения | Эксплуатационные характеристики  (при необходимости) | Количество | Наименование товара | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара). Эксплуатационные характеристики (при необходимости), единицы измерения |
|  | Держатель (переходник) многоразовый для взятия проб крови | Адаптер для взятия проб крови. Стандартный держатель (переходник) с резьбой для двусторонней иглы, обеспечивающей ее жесткую винтовую фиксацию. Материал - прозрачный бесцветный пластик; Размер 20x48 мм, в упаковке - не менее 30 шт.; Совместим со всеми типами двусторонних игл, луер-адаптером, катетер- бабочками. Остаточный срок годности товара не менее 12 месяцев. Ед. изм. - шт | | 10000 |  |  |
|  | Скарификатор | Скарификатор-копье это пластина с копьем изготовленная из холодно-катанной и высоко-нагартованной нержавеющей ленты в соответствии с медицинскими требованиями, длина копья не менее 2,7мм и не более 3,3мм. Скарификаторы изготовлены промышленным способом, полной выбраковкой изделий. Условия хранения Хранить при температуре от +50 до +400 С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25 0 С. Каждый скарификатор в индивидуальной стерильной упаковке, одноразовый. Остаточный срок годности товара не менее 12 месяцев. Ед. изм.шт. | | 70000 |  |  |
|  | Игла двусторонняя для взятия крови | Игла двусторонняя для забора крови с прозрачной камерой стандартная. Материал иглы - нержавеющая сталь, силиконизированное покрытие иглы; Наличие гибкого клапана из каучука на конце иглы, направляемом к пробирке (предназначен для предотвращения обратного тока крови); двойной косоугольный срез и тройная копьевидная заточка лазером с сагиттального конца иглы; наличие резьбы на канюле для ввинчивания иглы в иглодержатель; упаковка индивидуальная (полиэтилен) с указанием стерильности, размера иглы, номера лота, срока годности; Наличие прозрачной камеры длиной не менее 1 см для визуализации тока крови. Длина иглы 25 мм. Диаметр 0,8 мм Остаточный срок годности не менее 12 месяцев. Ед. изм. – шт. | | 30000 |  |  |

Качественные: Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и иной нормативно-технической документации на данный вид Товаров и подтверждаться Регистрационным удостоверением, сертификатом соответствия, наличие паспорта и гарантийного талона на товар.

Технические: согласно спецификации

Функциональные: согласно спецификации

Требования к безопасности: согласно спецификации; товар сопровождается сертификатами качества

Требования к размерам, упаковке: согласно спецификации