**ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ**
на 2017 год (на период с 01.01.2017 по 31.12.2017)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| Адрес местонахождения заказчика | 625013, Тюменская обл, г Тюмень, ул Энергетиков, дом 35, корпус - |
| Телефон заказчика | 8-3452-684863 |
| Электронная почта заказчика | tospk35@yandex.ru |
| ИНН | 7203002479 |
| КПП | 720301001 |
| ОКАТО | 71401368000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Порядковый номер** | **Код по ОКВЭД2**  | **Код по ОКПД2**  | **Условия договора** | **Способ закупки** | **Закупка в электронной форме** | **Заказчик** |
| **Предмет договора** | **Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам,работам,услугам** | **Ед. измерения** | **Сведения о количестве (объеме)** | **Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг** | **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)** | **График осуществления процедур закупки** |
| **код по ОКЕИ** | **наименование** | **код по ОКАТО** | **наименование** | **планируемая дата или период размещения извещения о закупке(месяц, год)** | **срок исполнения договора(месяц, год)** | **да (нет)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 32.50 | 32.50.30.110 | Поставка столов мобильных для чистых помещений | 1.Габариты: 600×500×900 - 2 шт., 1.1 Габариты: 1100×600×900 - 1 шт. 2.Металл: нержавеющая сталь, выдерживающая многократную обработку дезинфицирующими растворами, жесткое ультрафиолетовое облучение, стойкая к коррозии, кислотостойкая (нержавеющая сталь марки AISI 304 ВА) 3. 4 колесные опоры « TENTE» / «Blickle»  | 796 | Штука | 1.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 100 890.00 Российский рубль | 04.2017 | 10.2017 | Запрос котировок | Нет  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 32.50 | 32.50.30.110 | 796 | Штука | 2.00 |
| 2 | 20.41 | 20.41.32.119 | Поставка средств для предстерилизационной очистки | Щелочное средство для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения механизированным образом - 24 канистры, Средство для кислотной предварительной мойки и нейтрализации остатков щелочного моющего средства при механической очистке медицинского инструментария - 27 канистр, Соль регенерирующая для умягчения воды - 28 упак. | 778 | Упаковка | 24.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 238 622.00 Российский рубль | 03.2017 | 12.2017 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 20.41 | 20.41.32.119 | 778 | Упаковка | 27.00 |
| 20.41 | 20.41.32.119 | 778 | Упаковка | 28.00 |
| 3 | 28.29.12 | 28.29.12.111 | Поставка картриджей для системы очистки воды Elix-100  | Заряженный фильтр DURAPORE, 0,22 мкм - 5 шт. Картридж DURAPORE, 0,22 мкм - 2 шт. Вентиляционный фильтр системы SDS - 2 шт.  | 796 | Штука | 2.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 358 664.00 Российский рубль | 05.2017 | 12.2017 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 28.29 | 28.29.12.111 | 796 | Штука | 2.00 |
| 28.29 | 28.29.12.111 | 796 | Штука | 5.00 |
| 4 | 28.29 | 28.29.82.110 | Поставка запасные части к центрифуге ОТР-101К-1 | Ролик натяжной - 5 шт. Нижняя опора - 3 шт. | 796 | Штука | 3.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 308 570.00 Российский рубль | 05.2017 | 12.2017 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 28.29 | 28.29.82.110 | 796 | Штука | 5.00 |
| 5 | 28.29 | 28.29.82.120 | Поставка фильтрующих элементов | Фильтроэлемент - 6 шт., Фильтропатроны - 25 шт., Фильтропатроны - 8 шт., Фильтровальные пластины с микробиологическим рейтингом 0,22 мкм - 50 шт., Фильтровальные пластины с микробиологическим рейтингом 0,45 мкм - 50 шт., Фильтровальные пластины с микробиологическим рейтингом 0,8 мкм - 50 шт. | 796 | Штука | 6.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 476 000.00 Российский рубль | 05.2017 | 12.2017 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 28.29 | 28.29.82.120 | 796 | Штука | 25.00 |
| 28.29 | 28.29.82.120 | 796 | Штука | 8.00 |
| 28.29 | 28.29.82.120 | 796 | Штука | 50.00 |
| 28.29 | 28.29.82.120 | 796 | Штука | 50.00 |
| 28.29 | 28.29.82.120 | 796 | Штука | 50.00 |
| 6 | 32.50 | 32.50.21.110 | Поставка установки очистки и обеззараживания воздуха БОВ-001-амс (вариант СЛШ-БМБ 1,5 АМ) | Габаритные размеры, мм: без подставки(шхвхг): - Шкафа 1570х1465х770 - Рабочей зоны 1500х700х600 2. Класс чистоты ИСО 5 3.Степень очистки от взвешенных частиц размером более 0,3 мкм – 99,99% 4.Подставка-высотой 740 мм 4. Класс биологической безопасности II, тип А2, (защита продукта, оператора, окружающей среды)  | 796 | Штука | 1.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 321 600.00 Российский рубль | 06.2017 | 12.2017 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 7 | 28.29 | 28.29.12.119 | Система получения воды для инъекций | 1.Получение воды для инъекции методом обратноосмотической фильтрации с финишной электродеионизациии 2. Производительность 200 л/час 3. Предварительная очистка воды с обезжелезиванием, дуплексным умягчением, дехлорированием, химической декарбонизацией и коррекцией pH воды. 4. Система автоматизации: индивидуальные щиты управления каждой единицы оборудования 5. Комплект технической документации  | 796 | Штука | 1.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 3 109 692.00 Российский рубль | 04.2017 | 12.2017 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 8 | 21.20.2 | 21.20.23.111 | Поставка реагентов для иммуногематологических исследований | ЦОЛИКЛОН анти-D супер - 150 флак. ЦОЛИКЛОН Анти-с супер - 30 флак. ЦОЛИКЛОН Анти-е супер - 30 флак. ЦОЛИКЛОН Анти-С супер - 30 флак. ЦОЛИКЛОН Анти-Е супер - 30 флак. ЦОЛИКЛОН Анти-В - 150 флак. ЦОЛИКЛОН Анти- АВ - 150 флак ЦОЛИКЛОН анти-А1 - 100 флак. ЦОЛИКЛОН Анти- А - 150 флак. Поли-кассета для постановки пробы Кумбса - 2 упак. Набор стандартных эритроцтов для скрининга антител - 8 шт. Набор стандартных эритроцитов для определения группы крови - 1 шт. Кассета для определения фенотипа Rh/K - 2 упак. Кассета для определения групп крови прямой и обратной реакцией 2 упак. Полиглюкин 33% - 1 упак. Желатин 10% - 10 шт. Антиглобулиновая сыворотка - 2 флак.  | 872 | Флакон | 30.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 489 860.00 Российский рубль | 04.2017 | 12.2017 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 21.20.2 | 21.20.23.111 | 872 | Флакон | 30.00 |
| 21.20.2 | 21.20.23.111 | 872 | Флакон | 30.00 |
| 21.20.2 | 21.20.23.111 | 872 | Флакон | 30.00 |
| 21.20.2 | 21.20.23.111 | 872 | Флакон | 150.00 |
| 21.20.2 | 21.20.23.111 | 872 | Флакон | 150.00 |
| 21.20.2 | 21.20.23.111 | 872 | Флакон | 8.00 |
| 21.20.2 | 21.20.23.111 | 872 | Флакон | 150.00 |
| 21.20.2 | 21.20.23.111 | 778 | Упаковка | 2.00 |
| 21.20.2 | 21.20.23.111 | 796 | Штука | 8.00 |
| 21.20.2 | 21.20.23.111 | 796 | Штука | 1.00 |
| 21.20.2 | 21.20.23.111 | 778 | Упаковка | 2.00 |
| 21.20.2 | 21.20.23.111 | 778 | Упаковка | 1.00 |
| 21.20.2 | 21.20.23.111 | 796 | Штука | 10.00 |
| 21.20.2 | 21.20.23.111 | 872 | Флакон | 2.00 |
| 21.20.2 | 21.20.23.111 | 778 | Упаковка | 2.00 |
| 21.20.2 | 21.20.23.111 | 872 | Флакон | 150.00 |
| 9 | 33.13 | 33.13.12.000 | Оказание услуг по текущему ремонту «Комплекса чистых помещений» | 1. Проверка функционирования оборудования и режимов работы систем приточной вентиляции, внутренней очистки и вытяжных систем 2. Настройка систем контроля и регулирования температуры комплекса чистых помещений 3. Проверка системы обеззараживания воздуха бактерицидными лампами; замена бактерицидных ламп в КЧП, а также в установках БОВ-001-амс (вариант «Модуль») 4. Замена фильтров Кл. G 4 в системах вытяжной вентиляции, а также в системах внутренней очистки воздуха  | 876 | Условная единица | 1.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 135 000.00 Российский рубль | 05.2017 | 12.2017 | Запрос котировок | Нет  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 10 | 19.20 | 19.20.29.160 | Поставка расходных материалов | Масло фреоновое минеральное ХФ 22-24 - 50 кг., Хладон 22, R22 - 24 упак., Хладон 404А, R404А - 10 упак., Хладон 507 С - 2 упак.  | 166 | Килограмм | 50.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 187 793.20 Российский рубль | 02.2017 | 12.2017 | Запрос котировок | Нет  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 20.59 | 20.59.59.000 | 778 | Упаковка | 2.00 |
| 20.14 | 20.14.19.130 | 778 | Упаковка | 24.00 |
| 20.59 | 20.59.59.000 | 778 | Упаковка | 10.00 |
| 11 | 32.50 | 32.50.13.190 | Поставка изделий медицинского назначения | Тип контейнера: сдвоенный.Объем контейнеров (мл): 1- не менее 430 не более 470; 2- не менее 430 не более 470. Количество антикоагулянта не менее 63 мл. Длина трубки основного контейнера не менее 1000 мм. Длина трубки транспортного контейнера не менее 550 мм. Предварительно залитый антикоагулянт CPDA. Пропорция антикоагулянта 1:7. Наличие защищенной иглы, со специальным поворачивающимся колпачком, ультратонкими стенками, 16G, тройной заточкой, силиконизированным покрытием. Наличие протектора иглы, сразу после окончания донации игла втягивается в это устройство и надежно блокируется фиксаторами. Наличие встроенного в донорскую магистраль устройства (холдера) для взятия крови с помощью вакуумной пробирки. Наличие мешочка для первой порции крови. Наличие двух выходных портов на каждом контейнере. Диаметр трубок (мм): внутренний 3,1; внешний 4,5; Индивидуальная сегментная маркировка донорской магистрали. Упаковка контейнеров: каждый контейнер упакован в индивидуальную герметичную пластиковую упаковку, групповая упаковка - герметичная фольгированная. Наличие инструкции на русском языке наклеенной на фольгированную групповую упаковку. Ед. изм. - шт.  | 796 | Штука | 10 000.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 2 470 000.00 Российский рубль | 02.2017 | 07.2017 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 12 | 32.50 | 32.50.13.190 | Поставка расходного материала медицинского назначения | Держатель (переходник) многоразовый для взятия проб крови Скарификатор Игла двусторонняя для взятия крови | 796 | Штука | 10 000.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 359 000.00 Российский рубль | 02.2017 | 06.2017 | Запрос котировок | Нет  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 32.50 | 32.50.13.110 | 796 | Штука | 70 000.00 |
| 32.50 | 32.50.13.110 | 796 | Штука | 30 000.00 |
| 13 | 26.51 | 26.51.53.190 | Поставка оборудования | Прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Источник бесперебойного питания | 796 | Штука | 1.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 1 420 000.00 Российский рубль | 02.2017 | 08.2017 | Запрос котировок | Нет  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 27.11 | 27.11.50.120 | 796 | Штука | 1.00 |
| 14 | 71.20 | 71.20.19.120 | Оказание услуг по проведению исследований состава и испытаний безопасности лекарственных средств | Испытаний (анализа) образцов серий лекарственных средств включает в себя: Испытания на описание, Прозрачность, Цветность (гемпигменты), рН (для растворов), Подлинность и др. На каждую серию готовиться протокол испытаний. | 876 | Условная единица | 1.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 1 245 373.65 Российский рубль | 02.2017 | 12.2017 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 15 | 46.46.2 | 32.50.13.190 | Поставка расходных материалов для проведения автоматического плазмафереза | Расходная система для аппаратов для автоматического плазмаферза Контейнер с раствором антикоагулянта Универсальная артериальная венозно-фистульная игла | 796 | Штука | 2 000.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 3 460 000.00 Российский рубль | 02.2017 | 12.2017 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 46.46.2 | 21.20.10.131 | 796 | Штука | 2 000.00 |
| 46.46.2 | 32.50.13.110 | 796 | Штука | 2 000.00 |
| 16 | 32.50 | 32.50.13.190 | Поставка комплектов устройств полимерных для удаления лейкоцитов и получения безлейкоцитных компонентов консервированной крови | Комплект устройств полимерных для удаления лейкоцитов и получения безлейкоцитных компонентов консервированной крови с коннектором для стерильного подсоединения, однократного применения, стерильный | 796 | Штука | 2 000.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 1 192 000.00 Российский рубль | 02.2017 | 12.2017 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 17 | 32.50 | 32.50.21.112 | Поставка аппаратов для автоматического плазмафереза | Для получения плазмы крови от человека автоматическим методом, прерывисто-поточный принцип действия Наличие возможности получения высокоочищенной плазмы Тип сепарации - центрифугирование Камера сепарации - центрифужный колокол Сосудистый доступ - одноигольный Наличие возможности в процессе работы возмещения плазмы физиологическим раствором Режимы проведения процедуры - автоматическое и ручное управление Наличие возможности индивидуального подбора параметров Наличие программы для терапевтического плазмообмена Автоматическая загрузка насосов и заполнение магистралей Максимальный объем собираемой плазмы - не менее 999 мл, программируемый Наличие возможности проведения терапевтического плазмафереза Наличие интуитивно понятного интерфейса управления, ЖК-дисплея и сенсорной цифровой клавиатуры Длительность процедуры - не более 35 мин Обеспечение безопасности донора: • Датчик воздуха линии антикоагулянта (АКДВ) • Датчик воздуха линии донора 1 (ДДВ1) • Датчик воздуха линии донора 2 (ДДВ2) • Датчик воздуха линии крови (КРДВ) • Датчик давления донора (DPM) • Датчик эритроцитов и гемоглобина (оптический) • Самотестирование при включении и в процессе работы Наличие контейнера для отходов - не менее 1 штуки Наличие возможности изменения параметров программы во время процедуры Отображение полного обработанного объема крови и собранной плазмы Наличие датчика примесей свободного гемоглобина и тромбоцитов в плазме Давление манжеты - 40-99 мм.рт.ст, 5,3- 13,3 кПа Плазма/цикл - 100-300 мл Возмещение ОЦК физиологическим раствором - от 0 до 750 мл Соотношение антикоагулянт-кровь - 1:8, 1:10, 1:12, 1:14, 1:16 Качество конечного продукта должно соответствовать стандартам GMP и определяться оптическими датчиками Скорость центрифуги при проведении сепарации - 7000 об/мин Скорость насоса крови - от 20 до 125 мл/мин Скорость возврата крови - от 20 до 120 мл/мин  | 796 | Штука | 4.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 1 320 000.00 Российский рубль | 04.2017 | 12.2017 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 18 | 28.25 | 28.25.13.119 | Поставка морозильника низкотемпературного | Внешние размеры - не менее 720х885х2089см Внутренние размеры - не менее 480х608х1415см Литраж - 413 л Изоляция не менее 120 мм Температурный диапазон -86/-40 С0 Максимальная температура окружающей среды - 25С0 Напряжение сети -230V Частота тока - 50/60 Hz Уровень шума - не более 55 DBA Количество компрессоров - не менее 1 Наличие визуальной и акустической сигнализаций Наличие сигнализаций при изменении напряжения, при изменении температуры, при открытии двери, при поломке температурного датчика Наличие удаленного мониторинга сигнализации Наличие возможности подключения GSM-оповещения Наличие возможности подключения резервного баллона CO2 Наличие USB/mini USB Наличие цифрового дисплея, регистратора данных Время работы после отключения питания - не менее 72 часа Наличие графического самописца Количество полок - не менее 4 Количество внутренних дверей - не менее 5 Наличие замка, подсветки Материал внутренней отделки - нержавеющая сталь Материал внешней отделки - окрашивание/ нержавеющая сталь Цвет - белый/нерж.сталь Хладагент EP88  | 796 | Штука | 1.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 763 800.00 Российский рубль | 04.2017 | 12.2017 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 19 | 21.20.1 | 21.20.10.158 | Поставка антисептического лекарственного препарата Этанол | Концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм, 95%, 31,5 л - канистра. Хранение при комнатной температуре. Единица измерения - упаковка | 778 | Упаковка | 159.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 887 379.00 Российский рубль | 05.2017 | 08.2017 | Запрос котировок | Нет  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 20 | 32.50 | 32.50.13.190 | Поставка расходных материалов для криоконсервирования | Картонные коробки для хранения и транспортировки контейнеров для криоконсервирования клеток Контейнеры MACO BIOTEC для криоконсервирования, хранения и транспортировки клеток Контейнеры MACO BIOTEC для криоконсервирования, хранения и транспортировки клеток  | 796 | Штука | 40.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 204 600.00 Российский рубль | 05.2017 | 12.2017 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 32.50 | 32.50.13.190 | 796 | Штука | 40.00 |
| 32.50 | 32.50.13.190 | 796 | Штука | 40.00 |

|  |
| --- |
| **Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках** |
| Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 19 048 843.85 рублей. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей (0.00 процентов).  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Порядковый номер** | **Код по ОКВЭД2**  | **Код по ОКПД2**  | **Условия договора** | **Способ закупки** | **Закупка в электронной форме** | **Заказчик** |
| **Предмет договора** | **Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам,работам,услугам** | **Ед. измерения** | **Сведения о количестве (объеме)** | **Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг** | **Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота)** | **График осуществления процедур закупки** |
| **код по ОКЕИ** | **наименование** | **код по ОКАТО** | **наименование** | **планируемая дата или период размещения извещения о закупке(месяц, год)** | **срок исполнения договора(месяц, год)** | **да (нет)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Дата утверждения: 17.05.2017