**ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ**
на 2018 год (на период с 01.01.2018 по 31.12.2018)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| Адрес местонахождения заказчика | 625013, Тюменская обл, г Тюмень, ул Энергетиков, дом 35, корпус - |
| Телефон заказчика | 8-3452-684863 |
| Электронная почта заказчика | tospk35@yandex.ru |
| ИНН | 7203002479 |
| КПП | 720301001 |
| ОКАТО | 71401000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер | Код по ОКВЭД2  | Код по ОКПД2  | Условия договора | Способ закупки | Закупка в электронной форме | Заказчик |
| Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам,работам,услугам | Ед. измерения | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки |
| код по ОКЕИ | наименование | код по ОКАТО | наименование | планируемая дата или период размещения извещения о закупке(месяц, год) | срок исполнения договора(месяц, год) | да (нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 28.29 | 28.29.82.120 | Поставка фильтрующих элементов | Фильтропатрон - 25 шт. Фильтропатрон - 10 шт. Фильтропатрон - 5 шт. Фильтровальные мембраны с микробиологическим рейтингом 0,22 мкм - 50 шт. Фильтровальные мембраны с микробиологическим рейтингом 0,45 мкм - 50 шт. Фильтровальные мембраны с микробиологическим рейтингом 0,8 мкм - 50 шт.  | 796 | Штука | 50.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 476 750.00 Российский рубль | 02.2018 | 12.2018 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 28.29 | 28.29.82.120 | 796 | Штука | 50.00 |
| 28.29 | 28.29.82.120 | 796 | Штука | 50.00 |
| 28.29 | 28.29.82.120 | 796 | Штука | 25.00 |
| 28.29 | 28.29.82.120 | 796 | Штука | 10.00 |
| 28.29 | 28.29.82.120 | 796 | Штука | 5.00 |
| 2 | 28.29 | 28.29.12.111 | Поставка заряженного фильтра для системы очистки воды Elix-100  | Заряженный фильтр DURAPORE - 3 шт.  | 796 | Штука | 3.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 135 318.00 Российский рубль | 03.2018 | 12.2018 | Запрос котировок | Нет  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 3 | 28.29 | 28.29.82.120 | Поставка запасных частей к центрифуге ОТР-101К-1  | Веретено в сборе - 10 шт. Манжета - 7 шт. | 796 | Штука | 7.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 207 385.00 Российский рубль | 03.2018 | 12.2018 | Запрос котировок | Нет  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 28.29 | 28.29.82.120 | 796 | Штука | 10.00 |
| 4 | 71.20 | 71.20.19.120 | Оказаниеуслуг по проведению исследований состава и испытаний безопасности лекарственныхсредств | Испытаний (анализа) образцов серий лекарственных средств включает в себя: Испытания на описание, Прозрачность, Цветность (гемпигменты), рН (для растворов), Подлинность и др. На каждую серию готовиться протокол испытаний. | 876 | Условная единица | 1.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 968 623.95 Российский рубль | 02.2018 | 12.2018 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 5 | 23.13 | 23.13.11.114 | Поставка изделий медицинского назначения | Бутылка КЗ – 100 - 20000 шт. Бутылка КЗ – 250 - 10000 шт. Бутылка КЗ – 450 - 15000 шт. Пробка резиновая медицинская 4Ц - 40000 шт. Колпачок КЗ-34. Алюминеевый подготовленный к стерилизации ,красный, усиленный - 45000 шт.  | 796 | Штука | 20 000.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 1 235 000.00 Российский рубль | 02.2018 | 12.2018 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 23.13 | 23.13.11.114 | 796 | Штука | 10 000.00 |
| 23.13 | 23.13.11.114 | 796 | Штука | 15 000.00 |
| 22.19 | 22.19.71.190 | 796 | Штука | 40 000.00 |
| 6 | 21.20 | 21.20.10.158 | Поставка этанола | Концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм 95%, 31.5л – канистра | 778 | Упаковка | 190.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 947 150.00 Российский рубль | 01.2018 | 12.2018 | Запрос котировок | Нет  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 7 | 21.10 | 21.10.60.196 | Поставка реагентов для иммунохимического анализатора ARCHITECT i2000sr | Набор Комбо контролей для определения ВИЧ Комбо калибратор для определения ВИЧ Калибратор для определения сифилиса Калибратор для определения антител к вирусу гепатита С Набор реагентов для определения сифилиса Набор реагентов для определения поверхностного антигена вируса гепатита В II Набор реагентов для определения антител к вирусу гепатита С Набор реагентов Комбо ВИЧ Набор контролей для определения сифилиса Набор контролей для определения поверхностного антигена вируса гепатита В II Набор контролей для определения антител к вирусу гепатита С Набор калибраторов для определения поверхностного антигена вируса гепатита B II Раствор Пре-триггера  | 796 | Штука | 2.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 1 335 488.00 Российский рубльВ том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2017 г. - 0.002018 г. - 1 335 488.00 | 12.2017 | 12.2018 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 21.10 | 21.10.60.196 | 796 | Штука | 1.00 |
| 21.10 | 21.10.60.196 | 796 | Штука | 1.00 |
| 21.10 | 21.10.60.196 | 796 | Штука | 1.00 |
| 21.10 | 21.10.60.196 | 796 | Штука | 4.00 |
| 21.10 | 21.10.60.196 | 796 | Штука | 1.00 |
| 21.10 | 21.10.60.196 | 796 | Штука | 1.00 |
| 21.10 | 21.10.60.196 | 796 | Штука | 1.00 |
| 21.10 | 21.10.60.196 | 796 | Штука | 1.00 |
| 21.10 | 21.10.60.196 | 796 | Штука | 1.00 |
| 21.10 | 21.10.60.196 | 796 | Штука | 1.00 |
| 21.10 | 21.10.60.196 | 796 | Штука | 1.00 |
| 21.10 | 21.10.60.196 | 796 | Штука | 2.00 |
| 8 | 26.51 | 26.51.53.190 | Поставка анализатора полуавтоматического биохимического Clima МС-15 с принадлежностями | Полуавтоматический биохимический анализатор Общая характеристика Принцип измерения: фотометрия, турбидиметрия. Измеряемые параметры: Открытая система (возможность адаптации реактивов различных производителей) Технические данные Производительность До 300 тестов/час - конечная точка; 200 тестов/час - кинетика Режимы измерения Method, random, profile Методы исследования: Абсорбция, конечная точка, кинетический, фиксированное время, иммунотурбидиметрия, дифференциальный. Количество каналов измерений 15 Измерительные кюветы 15-секционная мультикювета Термостат Встроенный, на 60 проб Шейкер Встроенный, программируемый Количество программируемых тестов Не более 99 Оптическая система. Галогеновая лампа 20 Вт, измерение по 7 длинам волн – 340, 405, 500, 546, 578, 630 и 670 нм, бихроматический метод измерения. Ширина зоны пропускания 8 нм Фотометрическая точность + 2% от 0 до 2,5 OD Печатающее устройство Встроенный термопринтер 110 мм Фотометрическая линейность Менее 1% Объем дозированной пробы: плазма, сыворотка, ликвор, моча. 2-150 мкл. Объём реагента на исследование 400-600 мкл Программное обеспечение Русифицированное Электропитание 220 В, 50Гц. Комплект поставки Комплект аксессуаров и расходных материалов, поставляемых с прибором противопылевой чехол – 1 шт., термобумага – 2 рулона, сетевой кабель – 1 шт., предохранитель – 2 шт., фотометрическая лампа – 1 шт., мультикюветы – 310 шт., штативы для кювет (рабочая станция)- 1 шт., инструкция пользователя на русском языке – 1 шт. Обучение мед. персонала и гарантийные обязательства Обучение мед. персонала На рабочем месте Гарантийный период Не менее 12 месяцев Наличие сервисной службы Авторизированный сервис Документы Регистрационное удостоверение МЗ РФ Наличие Сертификат или заменяющий его документ Наличие Инструкция на русском языке Наличие  | 796 | Штука | 1.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 475 440.00 Российский рубльВ том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2017 г. - 0.002018 г. - 475 440.00 | 12.2017 | 12.2018 | Запрос котировок | Нет  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 9 | 71.20 | 71.20.19.120 | Оказание услуг по проведению исследований состава и испытаний безопасности лекарственных средств по отдельным показателям качества ("Полимеры и агрегаты", "Натрия каприлат")  | оказание услуг по проведению исследований состава и испытаний безопасности лекарственных средств по отдельным показателям качества ("Полимеры и агрегаты", "Натрия каприлат")  | 876 | Условная единица | 1.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 423 108.72 Российский рубль | 02.2018 | 12.2018 | СБ-АСТ: Открытый аукцион в электронной форме | Да  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 10 | 32.50 | 32.50.13.190 | Поставка расходного материала для цитофереза | Контейнер для получения, транспортировки и хранения тромбоцитов: 998СF-E Контейнер с раствором антикоагулянт стерильный для проведения процедур автоматического афереза ACD-A  | 796 | Штука | 58.00 | 71000000000 | Тюменская обл | 501 468.00 Российский рубль | 03.2018 | 12.2018 | Запрос котировок | Нет  | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ" |
| 21.20 | 21.20.10.131 | 796 | Штука | 58.00 |

|  |
| --- |
| Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках |
| Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей. Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0.00 рублей. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 6 705 731.67 рублей. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей (0.00 процентов).  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер | Код по ОКВЭД2  | Код по ОКПД2  | Условия договора | Способ закупки | Закупка в электронной форме | Заказчик |
| Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам,работам,услугам | Ед. измерения | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки |
| код по ОКЕИ | наименование | код по ОКАТО | наименование | планируемая дата или период размещения извещения о закупке(месяц, год) | срок исполнения договора(месяц, год) | да (нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Дата утверждения: 23.03.2018

[Скачать в виде XML-файла](https://zakupki.gov.ru/223/plan/private/plan-info/print-form/download.html?id=2343456)