ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБОРУДОВАНИЯ

| № | Наименование параметра | Наличие функции или величина параметра, заданная Заказчиком | Наличие функции или предлагаемая величина параметра в предлагаемой продукции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование Оборудования | ID -Центрифуга настольная лабораторная ID -Centrifuge 12S II |  |  |
| 1.2 | Количество | 1 |  |  |
| 1.3 | Наименование производителя |  |  |  |
| 1.4 | Модель |  |  |  |
| 1.5. | Год выпуска Оборудования | не позднее 2016 года выпуска |  |  |
| 1.6. | Страна происхождения |  |  |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество | 1 |  |  |
| 2.2 | Работа с карточками размером 70х52 мм | Наличие |  |  |
| 2.3 | Количество одновременно загружаемых карточек | Не менее 12 |  |  |
| 2.4 | Запрограммированное время центрифугирования | 10 мин. |  |  |
| 2.5 | Частота вращения ротора | 1030 об/мин |  |  |
| 2.6 | Система контроля балансировки ротора | Наличие |  |  |
| 2.7 | Система визуального и звукового оповещения при окончании процесса центрифугирования | Наличие |  |  |
| 2.8 | Система визуального и звукового оповещения при возникновении неисправностей | Наличие |  |  |
| 2.9 | Громкость звукового сигнала, программируемая, не менее 3-х уровней | Наличие |  |  |
| 2.10 | Напряжение переменного тока питания: 110 – 240 В | Наличие |  |  |
| 2.11 | Частота: 50-60 Гц | Наличие |  |  |
| 2.12 | Максимальная потребляемая мощность: | 70 Вт |  |  |
| 2.13 | В комплекте: |  |  |  |
| а) | набор соединяющих кабелей | Наличие |  |  |
| б) | Предохранители | не более 2 шт. |  |  |
| в) | Ключ для снятия блока замка центрифуги | Наличие |  |  |
| г) | Фильтр запасной для вентилятора | Наличие |  |  |
| д) | Набор фиксирующих колец | не более 2 шт. |  |  |
| 3. Дополнительные требования |  |  |  |  |
| 3.1. | Срок предоставления гарантии производителя | не менее 12 месяцев |  |  |
| 3.2. | Срок предоставления гарантии поставщика | не менее 12 месяцев |  |  |
| 3.3. | Гарантийное обслуживание | не менее 12 месяцев |  |  |
| 3.4. | Объем предоставления гарантии качества: | Наличие |  |  |
| 3.4.1. | -устранение неисправностей, связанных с дефектами производства | Наличие |  |  |
| 3.4.2. | -устранение неисправностей посредством замены запасных частей | Наличие |  |  |
| 3.5. | Доставка и ввод Оборудования в эксплуатацию | Наличие |  |  |
| 3.6. | Обучение правилам эксплуатации и инструктаж специалистов в месте доставки | Наличие |  |  |
| 4. Требования к документации |  |  |  |  |
| 4.1. | Лицензия на сервисное обслуживание | Наличие |  |  |
| 4.2. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |  |
| 4.3. | Техническая документация на русском языке | Наличие |  |  |