# Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок

# УТВЕРЖДАЮ

# Главный врач ГБУЗ ТО «ОСПК»

_______________ Гаврилей А.В.

«___» ______________ 2018г.

м.п

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку наборов расходных материалов для сепаратора клеток крови "АМИКУС" с одноигольным доступом

| № п/п | Сведения о товаре | Сведения о товаре Российского происхождения | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара или эквивалент | Характеристика товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) | Количество товара | Наименование товара или эквивалент | Характеристика товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) | Количество товара | Наименование товара или эквивалент (в том числе страна происхождения) | Характеристики товара (в том числе: форма выпуска, единицы измерения) |
| 1 | Набор расходных материалов для сепаратора клеток крови "АМИКУС" с одноигольным доступом | Для сепаратора клеток крови "АМИКУС", имеющегося в наличии у Заказчика. Расходный набор функционально закрытого типа с одноигольным доступом. 2 контейнера для хранения тромбоцитов объемом 1000 мл; 1 контейнер для хранения плазмы объемом 800 мл; 1 контейнер для эритроцитов объемом 600 мл. игла 17 ga. Остаточный срок годности - не менее 12 месяцев. Ед.изм.-шт. | 40 | Отсутствует | Отсутствует |  |  |  |